| Код ОКП 42 1720 |  |
| --- | --- |

ЗАО Эталон ТКС

Автоматизированный микропроцессорный

комплекс АМК – 1

ПАСПОРТ

ЭТКС.800008.002 ПС

Казань 2010

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Наименование прибора: | Автоматизированный микропроцессорный комплекс АМК-1. |
| --- | --- |
| Назначение прибора: | Автоматизированный микропроцессорный комплекс предназначен для управления паровыми, водогрейными котлами, технологическим оборудованием. |
| Модель: | АМК–1-____ |
| Варианты исполнения: | В1 – для водогрейного одногорелочного котла, В2 – для водогрейного двухгорелочного котла, В3 – для водогрейного трехгорелочного котла, В4 - для водогрейного четырехгорелочного котла, В6 - для водогрейного шестигорелочного котла, П1 – для парового одногорелочного котла, П2 – для парового двухгорелочного котла, П3- для парового трехгорелочного котла, ОК – для общепромышленного комплекса. |

Заводской номер № _______                    Дата выпуска    «___»____________20___г.

Предприятие – изготовитель ЗАО «Эталон ТКС»

Изготовитель:	ЗАО «Эталон ТКС», 421001, г. Казань,

ул. Адоратского, д. 2,  тел. (843) 527 73 81, факс (843) 527 74 36

e-mail: info@mcsys.ru

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжения 220В (-15/+10)% частотой (50±1) Гц.

2.2. Потребляемая мощность не более 50 Вт.

2.3. Масса – не более 40 кг.

2.4. Средняя наработка на отказ не менее 75000 ч.

2.5. Средний срок службы не менее 10 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированный микропроцессорный комплекс АМК - 1 | ТУ 4217 – 001 – 13972650 - 2005 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЭТКС.800008.002 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | ЭТКС.800008.002 ПС | 1 |  |

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ (ПО)

| Название и номер версии ПО | Дата установки ПО |
| --- | --- |

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4217–001–3972650-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки с предприятия изготовителя.

5.4. Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации;

- нарушения целостности пломб изготовителя;

- истечения гарантийного срока эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1. Изготовитель не принимает рекламации, если АМК-1 вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, несоблюдения руководства по эксплуатации, а также нарушений условий транспортирования транспортными организациями.

6.2. В случае возникновения неисправностей составляют рекламационный акт в течение пяти суток с момента прибытия в эксплуатационную организацию представителей изготовителя или регионального сервисного центра, утверждают и высылают из эксплуатирующей организации изготовителю в течение не более трех суток после их составления.

6.3. Общий срок составления рекламационного акта не должен превышать 30 суток с момента обнаружения неисправности.

7. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата и время выхода из строя | Характер неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправности | Подпись лица, ответственного за устранение неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматизированный микропроцессорный комплекс АМК–1-_____, заводской номер №________, соответствует ТУ 4217-001–13972650–2005 и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ96.Н06127.

Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-34529.

Подпись лица, ответственного за приемку  ____________  / ____________________/

Дата выпуска

«___» ___________  20___г.

Штамп ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВКЕ

Автоматизированный микропроцессорный комплекс АМК-1, заводской номер №________ упакован согласно требованиям, предусмотренным руководством по эксплуатации.

Упаковку произвел __________________/ ____________________/

Дата упаковки   «____» ______________   20    г.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Автоматизированный микропроцессорный комплекс АМК-1, заводской номер №_____________

Отдел сбыта ___________________/ ____________________/

Дата продажи «____» ______________   20    г.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ

Автоматизированный микропроцессорный комплекс АМК-1, заводской №_____________ установлен ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации выполнившей монтаж)

Монтаж произвел _________________ / ____________________/

Дата монтажа «____» ______________   20    г

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Прибор не содержит драгметаллов.

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.